标明正副本

投标(响应)书

项目名称：

投 标 （供应商）人（盖公章）：

年    月   日

一、 投标函

- 致：

根据贵方关于                     的招标（邀请）文件，我方正式授权下述签字人（姓名和职务）代表我方（投标人）（投标人的名称）全权处理投标有关事宜。

据此函， 签字人兹宣布同意如下：

（1）我们已详细审核全部招标文件（邀请函）及其有效补充文件，按招标文件规定的各项要求，我（公司名称）                     完全响应（招标文件）邀请函中关于                      项目的一切要求，并严格按相关法律、法规、规范、标准规定履行责任和义务。经考察计算，并充分考虑各种因素后，作出如下报价：（小写）                      万元，人民币（大写 ）                      人民币。

（2）我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（3）一旦我方中标，我方将根据招标文件（邀请函）的规定，严格履行合同的责任和义务。

（4）本公司承诺：参加本次招标(采购)活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）遵守招标文件中要求的收费项目和标准及该项目的付款方式。

（6）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托代理人签字：

日期：    年   月   日

附：1、资质资信证明资料（复印件盖公章、原件备查）

2、报价清单计价表（书）（盖公章 ）

3、类似业绩材料（章）

4、服务承诺等资料

### 二、法定代表人身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别     ，居民身份证号           ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。法定代表人印章与其签字效力等同。

三、法人授权委托书

本授权书声明： （投标人名称） 法定代表人 （姓名） 授权委托（委托代理人的姓名、职务）为我方就                项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于       年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

委托代理人签字：

职    务：

电    话：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

## 注：“法定代表人”授权委托其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近一年内至少一个月社保交纳材料附后）投标的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书，委托代理人个人居民身份证携带备查。

- 四、提交原件清单目录

目 录 1 2 3 4 . . ◆ 供应商提供的证明材料原件须列出清单目录盖章后随原件一起递交，清单目录未列出的视为无法提供原件，由此造成的后果由供应商自负。

- 报  价 清 单 计 价 表

| 丹昇邻里中心消防设施检测清单 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防给水系统 | 项目名称 | 计算 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 检查类别 |  |  |  |  |  |
| 普通及安装检验 | 水泵房.出水管到布置 | 系统 |  | 1 |  |
|  | 水力警铃和延迟器或报警连接 | 组 |  | 3 |  |
|  | 管道 | 系统 |  | 2 |  |
|  | 电磁阀开关布线 | 只 |  | 0 |  |
|  | 绝缘电阻 | 系统 |  | 2 |  |
|  | 接地电阻 | 系统 |  | 2 |  |
|  | 水泵及稳压电源布线 | 系统 |  | 4 |  |
|  | 水流指示器布线 | 处 |  | 5 |  |
|  | 消防电源线路保护 | 处 |  | 4 |  |
|  | 末端防水装置 | 处 |  | 5 |  |
|  | 自备电源安装 | 台 |  | 0 |  |
|  | 消防水泵和稳压泵 | 系统 |  | 4 |  |
|  | 水泵接合器 | 套 |  | 6 |  |
|  | 水流指示器 | 只 |  | 5 |  |
|  | 雨淋阀.报警阀 | 套 |  | 3 |  |
| 普通及安装检验 | 管路支.吊架 | 处 |  | 988 |  |
|  | 喷头安装及相关位置 | 只 |  | 988 |  |
|  | 室内消火栓箱 | 只 |  | 69 |  |
|  | 室外消火栓 | 只 |  | 0 |  |
|  | 气压给水增压装置 | 套 |  | 0 |  |
|  | 消防固定水炮安装 | 只 |  | 0 |  |
| 功能检测 | 消防泵启动 | 台 |  | 4 |  |
|  | 消防水泵电控柜 | 台 |  | 2 |  |
|  | 气压给水装置启动 | 套 |  | 0 |  |
|  | 管道末端试水装置联动 | 区域 |  | 3 |  |
|  | 系统水压试验 | 区域 |  | 4 |  |
|  | 报警阀.雨淋阀功能 | 只 |  | 3 |  |
|  | 水流指示器功能 | 只 |  | 5 |  |
|  | 消火栓按钮启泵试验 | 系统 |  | 0 |  |
|  | 室外消火栓射水试验 | 只 |  | 0 |  |
|  | 泡沫喷射试验 | 系统 |  | 0 |  |
|  | 水炮射水试验 | 只 |  | 0 |  |
|  | 喷淋冷却水试验 | 系统 |  | 0 |  |
|  | 消防电源切换装 | 套 |  | 2 |  |
|  | 自备电源启动 | 台 |  | 0 |  |
| 火灾报警系统 | 项目名称 | 计算单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 检查类别 |  |  |  |  |  |
| 普通及安装检验 | 布线质量 | 处 |  | 10 |  |
|  | 系统绝缘电阻 | 系统 |  | 1 |  |
|  | 系统接地电阻 | 系统 |  | 1 |  |
|  | 传输线路保护 | 处 |  | 10 |  |
|  | 探测器安装 | 只 |  | 256 |  |
|  | 手动报警按钮 | 只 |  | 14 |  |
|  | 区域报警器 | 台 |  |  |  |
|  | 集中报警器 | 台 |  |  |  |
|  | 火灾显示器 | 台 |  |  |  |
|  | 联动控制器 | 台 |  | 1 |  |
|  | 消防广播 | 只 |  | 10 |  |
| 功能检测 | 火灾报警控制器基本功能 | 台 |  | 1 |  |
|  | 探测器报警功能 | 只 |  | 256 |  |
|  | 手动报警按钮报警功能 | 只 |  | 14 |  |
|  | 消防插孔电话通话质量 | 只 |  | 5 |  |
|  | 应急广播音响功能 | 区 |  | 5 |  |
|  | 火灾事故报警强行切换功能 | 系统 |  | 1 |  |
|  | 疏散指示灯、应急照明灯的应急转换及工作照度 | 只 |  | 316 |  |
|  | 消防联动控制设备功能 | 项 |  | 1 |  |
|  | 消防电源及配电 | 项 |  | 1 |  |
|  | 火灾显示盘功能 | 台 |  |  |  |
|  | 消防电梯联动功能 | 部 |  | 2 |  |
|  | 备电充电功能 | 台 |  | 1 |  |
| 防火卷帘门系统 | 项目名称 | 计算单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 检查类别 |  |  |  |  |  |
| 普通及安装检验 | 控制器回路对绝缘电阻 | 系统 |  | 1 |  |
|  | 帘报嵌入导轨深度 | 樘 |  | 2 |  |
|  | 座板与地面间隙 | 樘 |  | 2 |  |
|  | 防火卷帘控制器 | 只 |  | 2 |  |
| 功能检测 | 应急操作装置启动 | 樘 |  | 2 |  |
|  | 手动防火卷帘启动 | 樘 |  | 2 |  |
|  | 自动防火门启闭功能 | 樘 |  | 2 |  |
|  | 火灾探测联动试验 | 系统 |  | 1 |  |
|  | 信号反馈响应 | 系统 |  | 1 |  |
| 通风排烟阻火系统 | 项目名称 | 计算单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 检查类别 |  |  |  |  |  |
| 普通及安装检验 | 系统绝缘电阻 | 系统 |  | 5 |  |
|  | 系统接地电阻 | 系统 |  | 5 |  |
|  | 风机检查 | 台 |  | 5 |  |
|  | 增压送风口.防火阀.排烟阀 | 只 |  | 199 |  |
|  | 电源设备 | 套 |  | 5 |  |
| 功能检测 | 设备功率 | 系统 |  | 5 |  |
|  | 系统风速 | 系统 |  | 5 |  |
|  | 系统风压 | 系统 |  | 5 |  |
|  | 系统通风排烟量 | 系统 |  | 5 |  |
|  | 通风管道气体泄漏率 | 系统 |  | 5 |  |
|  | 远距离手动操作 | 系统 |  | 5 |  |
|  | 控制室火警联动控制 | 系统 |  | 5 |  |
|  | 机械加压送风量 | 系统 |  | 5 |  |
|  | 主.备电源 | 系统 |  | 5 |  |
| 总计（单位：元） |  |  |  |  |  |
| 凤凰幼儿园消防设施检测清单 单位：元. |
| 消防给水系统 | 项目名称 | 计算单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 检查类别 |  |  |  |  |  |
| 普通及安装检验 | 水泵房.出水管到布置 | 系统 |  | 1 |  |
|  | 水力警铃和延迟器或报警连接 | 组 |  | 1 |  |
|  | 管道 | 系统 |  | 2 |  |
|  | 电磁阀开关布线 | 只 |  | 0 |  |
|  | 绝缘电阻 | 系统 |  | 2 |  |
|  | 接地电阻 | 系统 |  | 2 |  |
|  | 水泵及稳压电源布线 | 系统 |  | 4 |  |
|  | 水流指示器布线 | 处 |  | 7 |  |
|  | 消防电源线路保护 | 处 |  | 4 |  |
|  | 末端防水装置 | 处 |  | 7 |  |
|  | 自备电源安装 | 台 |  | 0 |  |
|  | 消防水泵和稳压泵 | 系统 |  | 4 |  |
|  | 水泵接合器 | 套 |  | 4 |  |
|  | 水流指示器 | 只 |  | 7 |  |
|  | 雨淋阀.报警阀 | 套 |  | 1 |  |
| 普通及安装检验 | 管路支.吊架 | 处 |  | 198 |  |
|  | 喷头安装及相关位置 | 只 |  | 198 |  |
|  | 室内消火栓箱 | 只 |  | 29 |  |
|  | 室外消火栓 | 只 |  | 0 |  |
|  | 气压给水增压装置 | 套 |  | 0 |  |
|  | 消防固定水炮安装 | 只 |  | 0 |  |
| 功能检测 | 消防泵启动 | 台 |  | 4 |  |
|  | 消防水泵电控柜 | 台 |  | 2 |  |
|  | 气压给水装置启动 | 套 |  | 0 |  |
|  | 管道末端试水装置联动 | 区域 |  | 1 |  |
|  | 系统水压试验 | 区域 |  | 4 |  |
|  | 报警阀.雨淋阀功能 | 只 |  | 1 |  |
|  | 水流指示器功能 | 只 |  | 7 |  |
|  | 消火栓按钮启泵试验 | 系统 |  | 0 |  |
|  | 室外消火栓射水试验 | 只 |  | 0 |  |
|  | 泡沫喷射试验 | 系统 |  | 0 |  |
|  | 水炮射水试验 | 只 |  | 0 |  |
|  | 喷淋冷却水试验 | 系统 |  | 0 |  |
|  | 消防电源切换装 | 套 |  | 2 |  |
|  | 自备电源启动 | 台 |  | 0 |  |
| 火灾报警系统 | 项目名称 | 计算单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 检查类别 |  |  |  |  |  |
| 普通及安装检验 | 布线质量 | 处 |  | 7 |  |
|  | 系统绝缘电阻 | 系统 |  | 1 |  |
|  | 系统接地电阻 | 系统 |  | 1 |  |
|  | 传输线路保护 | 处 |  | 7 |  |
|  | 探测器安装 | 只 |  | 81 |  |
|  | 手动报警按钮 | 只 |  | 12 |  |
|  | 区域报警器 | 台 |  | 0 |  |
|  | 集中报警器 | 台 |  | 0 |  |
|  | 火灾显示器 | 台 |  | 7 |  |
|  | 联动控制器 | 台 |  | 1 |  |
|  | 消防广播 | 只 |  | 12 |  |
| 功能检测 | 火灾报警控制器基本功能 | 台 |  | 1 |  |
|  | 探测器报警功能 | 只 |  | 81 |  |
|  | 手动报警按钮报警功能 | 只 |  | 12 |  |
|  | 消防插孔电话通话质量 | 只 |  | 2 |  |
|  | 应急广播音响功能 | 区 |  | 7 |  |
|  | 火灾事故报警强行切换功能 | 系统 |  | 1 |  |
|  | 疏散指示灯.应急照明灯的应急转换及工作照度 | 只 |  | 128 |  |
|  | 消防联动控制设备功能 | 项 |  | 1 |  |
|  | 消防电源及配电 | 项 |  | 1 |  |
|  | 火灾显示盘功能 | 台 |  | 7 |  |
|  | 消防电梯联动功能 | 部 |  | 1 |  |
|  | 备电充电功能 | 台 |  | 1 |  |
| 防火卷帘门系统 | 项目名称 | 计算单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 检查类别 |  |  |  |  |  |
| 普通及安装检验 | 控制器回路对绝缘电阻 | 系统 |  | 0 |  |
|  | 帘报嵌入导轨深度 | 樘 |  | 0 |  |
|  | 座板与地面间隙 | 樘 |  | 0 |  |
|  | 防火卷帘控制器 | 只 |  | 0 |  |
| 功能检测 | 应急操作装置启动 | 樘 |  | 0 |  |
|  | 手动防火卷帘启动 | 樘 |  | 0 |  |
|  | 自动防火门启闭功能 | 樘 |  | 0 |  |
|  | 火灾探测联动试验 | 系统 |  | 0 |  |
|  | 信号反馈响应 | 系统 |  | 0 |  |
| 通风排烟阻火系统 | 项目名称 | 计算单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 检查类别 |  |  |  |  |  |
| 普通及安装检验 | 系统绝缘电阻 | 系统 |  | 6 |  |
|  | 系统接地电阻 | 系统 |  | 6 |  |
|  | 风机检查 | 台 |  | 6 |  |
|  | 增压送风口.防火阀.排烟阀 | 只 |  | 6 |  |
|  | 电源设备 | 套 |  | 6 |  |
| 功能检测 | 设备功率 | 系统 |  | 6 |  |
|  | 系统风速 | 系统 |  | 6 |  |
|  | 系统风压 | 系统 |  | 6 |  |
|  | 系统通风排烟量 | 系统 |  | 6 |  |
|  | 通风管道气体泄漏率 | 系统 |  | 6 |  |
|  | 远距离手动操作 | 系统 |  | 6 |  |
|  | 控制室火警联动控制 | 系统 |  | 6 |  |
|  | 机械加压送风量 | 系统 |  | 6 |  |
|  | 主.备电源 | 系统 |  | 6 |  |
| 总计（单位：元） |  |  |  |  |  |

- 说明：

- 1、所报单价根据公司经营情况自主报价，且不得为零的合理报价；

- 2、所报单价均包含中标人提供检测服务所产生的一切费用（包括开具发票所缴纳的税费、行政办公费、通讯差旅费、相关工作人员薪金及服务咨询费、出具相关检测报告等所有费用）；

- 3、所报单价不得超过控制单价，超过控制单价者视为无效投标，作废标处理。

- 4、消防设施检测数量以中标人根据项目现场实际检测数量为准。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年_____月____日

六、近两年（2020年-2021年）完成主要类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 业主联系人和联系电话 | 规 模 | 合同金额 | 项目描述 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（投标人业绩说明：⑴类似项目有效期：时间以合同或中标通知书为准。⑵类似业绩指标出现不一致的情况时以合同为准。⑶投标人提供的类似业绩：须提供项目合同或中标通知书原件。⑷要求的类似业绩指标不能在以上原件中体现的，须提供业绩项目所在地招投标管理部门或建设行政主管部门出具的能反应相关指标的证明原件，否则业绩不予认可。（5）投标单位对提供的类似工程相关材料真实性负责，弄虚作假一经被查实，将报有关行政监督部门取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。）

七、服 务 承 诺

服务承诺：（投标人对招标文件（邀请函）中的“服务要求”接受的，须在投标文件的“服务承诺”中逐条进行响应和表述，也可根据本单位的情况增设服务承诺） 投标人全称（加盖公章）： 法定代表人或授权代表签字： 日期： 年 月 日